## ERE I
ZAŁĄCZNIK NR 4 - EFEKT RZECZOWY i EKOLOGICZNY I
1. Charakterystyka modernizowanej kotłowni
Wyszczególnienie |  | Przed modernizacją |  | Po modernizacji
Moc kotłów (kW):
Rodzaj paliwa:
Roczne zużycie paliwa: |  |  | GJ |  | GJ
COP
2. Obliczenie wielkości emisji SO2, NOX, CO, PYŁU przed i po modernizacji kotłowni:
Rodzaj zanieczyszczenia |  | Wielkość emisji w kg/rok |  | Redukcja emisji
|  | Przed modernizacją | Po modernizacji | 2-3 (kg/rok) | 4:2 (%)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
Dwutlenek siarki (SO2) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Dwutlenek azotu (NOx) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Tlenek węgla (CO) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Pył ogółem |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3. Obliczenie wielkości emisji CO2 przed i po modernizacji kotłowni:
Wyszczególnienie |  | Przed modernizacją |  | Po modernizacji
Przyjeta do obliczeń tabela wg KOBIZE:
Rodzaj paliwa
Wartośc opałowa (WO)** |  | #N/A | MJ/kg | #N/A | MJ/kg
Roczne zużycie paliwa (P) |  | FALSE | kg/rok | FALSE | kg/rok
Roczna produkcja ciepła (RPC) [GJ/rok] |  | #N/A |  | #N/A
Wskaźnik emisji (WE) [kg/GJ] |  | #N/A |  | #N/A
Rodzaj zanieczyszczenia |  | Wielkość emisji w kg/rok |  | Redukcja emisji
|  | Przed modernizacją | Po modernizacji | 2-3 (kg/rok) | 4:2 (%)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
Dwutlenek wegla (CO2) (RPC x WE) |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 2017-01-03 |  | Podpis wnioskodawcy
data sporządzenia
** wg KOBIZE "Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2017"
[15 empty] | Przed |  | Po
[12 empty] | PRZED | PO | 1 | Węzeł ciepła |  | Pompa ciepła | [6 empty] | SO2 | NO2 | CO | pył
[14 empty] | 2 | Węgiel kamienny | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 1 | 1 | 3 | Koks | [5 empty] | Węzeł |  | 100001 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | Paliwa ciekłe | [5 empty] | wegiel | 1 | 201001 | 16 | 1 | 45 | 1.5
[14 empty] | 5 | Gaz ziemny wysokometanowy ( E ) | [5 empty] | koks | 2 | 201002 | 16 | 1.5 | 25 | 1.5
[14 empty] | 6 | Gaz ziemny zaazotowany | [5 empty] | paliwa ciekłe | 3 | 201003 | 19 | 5 | 0.6 | 1.8
[14 empty] | 7 | Drewno (biomasa) | [5 empty] | gaz wysokometanowy | 4 | 202111 | 2 | 1280 | 360 | 15
[21 empty] | gaz zaazotowany | 5 | 202112 | 1.4 | 900 | 225 | 10.5
[14 empty] | 2 | Ruszt stały | [5 empty] | drewno | 6 | 202121 | 0.11 | 1 | 26 | 1.5
[14 empty] | 1 | Parowe i wodne
[14 empty] | 1 | Ciąg naturalny | [8 empty] | Zawartość siarki | Zawartość popiołu | Zawartość części palnych | Sprawność odpylania
[24 empty] | S | Ar | k | n
[14 empty] | 1 | Palnik pionowy | [5 empty] | Węzeł |  | 100001 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | wegiel | 1 | 201001 | 0.78 | 15 | 25 | 0
[14 empty] | 2 | Wydajność cieplna od 25 do 200 kW |  |  |  | wegiel, koks |  | koks | 2 | 201002 | 0.5 | 12 | 0.8 | 0
[21 empty] | paliwa ciekłe | 3 | 201003 | 0.1 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3 | Wydajność cieplna poniżej 5,5 MW |  |  |  | olej opałowy |  | gaz wysokometanowy | 4 | 202111 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | gaz zaazotowany | 5 | 202112 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | Wydajność cieplna poniżej 1,4 MW |  |  |  | gaz |  | drewno | 6 | 202121 | 0.11 | 5 | 0 | 0
[14 empty] | 1 | Wydajność cieplna poniżej 1,0 MW |  |  |  | drewno
[14 empty] | 0 | Cały zakres wydajności cieplnej
Dla drewna, zgodnie z wytycznymi przyjęto następujące wskaźniki zanieczyszceń :
[14 empty] | Ruszt stały |  |  | Ruszt mechaniczny
[14 empty] | Q<=1,0 MW |  | od 1,0 do 5,5 MW | Q>=5,5 MW
[13 empty] | Dwutlenek siarki (SO2) | 0.11 |  | 0.11 | 0.02
[13 empty] | Dwutlenek azotu (NOx) | 1 |  | 0.95 | 0.8
[13 empty] | Dwutlenek wegla (CO2) | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | Tlenek węgla (CO) | 26 |  | 16 | 11
[13 empty] | Pył ogółem | 1.5 |  | 1.5 | 2.5
Te współczynniki można zmieniać tak jak podaje beneficjent
[14 empty] | Ruszt stały |  |  | Ruszt mechaniczny
[14 empty] | Q<=1,0 MW |  | od 1,0 do 5,5 MW | Q>=5,5 MW
[13 empty] | Dwutlenek siarki (SO2) | 0.11 |  | 0.11 | 0.02
[13 empty] | Dwutlenek azotu (NOx) | 1 |  | 0.95 | 0.8
[13 empty] | Dwutlenek wegla (CO2) | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | Tlenek węgla (CO) | 26 |  | 16 | 11
[13 empty] | Pył ogółem | 1.5 |  | 1.5 | 2.5
Czy jest węzeł
[7 empty] | przed | po | [9 empty] | WO | WO | WE
[7 empty] | 2 | 0 | [9 empty] | MJ/kg | MJ/m3 | kg/GJ
1 | Węzeł ciepła | Pompa ciepła |  | Gęstość oleju |  |  | Węzeł ciepła - brak oliczeń KOBIZE | Pompa ciepła - brak obliczeń KOBIZE | [7 empty] | 100 | węzeł ciepła | 0 | 0 | 0
2 | Węgiel kamienny |  |  | 860 |  |  | Produkcja energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych | 1 | 0 | Tabela 1 . Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe |  | Tabela 1 | węgiel kamienny | 1
3 | Koks | [5 empty] | Produkcja energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach przemysłowych | 2 |  | Tabela 2 . Elektrociepłownie przemysłowe |  | Tabela 2 | węgiel brunatny | 2
4 | Paliwa ciekłe | [5 empty] | Produkcja ciepła w ciepłowniach | 3 |  | Tabela 3 . Ciepłownie |  | Tabela 3 | brykiety węgla kamiennego | 1
5 | Gaz ziemny wysokometanowy ( E ) | [5 empty] | Koksownie | 4 |  | Tabela 4 . Koksownie |  | Tabela 4 | brykiety węgla brunatnego | 2
6 | Gaz ziemny zaazotowany | [5 empty] | Produkcja żelaza i stali(grupy z działu 24 z wyjątkiem grup wymienionych poniżej - w tabeli 6) | 5 |  | Tabela 5 . Produkcja żelaza i stali (grupy działu 24 z wyjątkiem grup wymienionych w w tabeli 6) |  | Tabela 5 | ropa naftowa | 3
7 | Drewno (biomasa) | [5 empty] | Produkcja metali metali nieżelaznych (grupy: 24.4, 24.53, 24.54) | 6 |  | Tabela 6 . Przemysł metali nieżelaznych (grupy: 24.4, 24.53, 24.54) |  | Tabela 6 | gaz ziemny | 4
[7 empty] | Przemysł chemiczny (dział 20 i 21) | 7 |  | Tabela 7 . Przemysł chemiczny (dział 20 i 21) |  | Tabela 7 | gaz ziemny wysokometanowy | 5
[7 empty] | Produkcja papiernicza oraz działalność wydawnicza i poligraficzna (dział 17 i 18) | 8 |  | Tabela 8 . Przemysł papierniczy i poligraficzny (dział 17 i 18) |  | Tabela 8 | gaz ziemny zaazotowany | 6
[7 empty] | Produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (dział 10, 11 i 12) | 9 |  | Tabela 9 .Przemysł spożywczy (dział 10, 11 i 12) |  | Tabela 9 | gaz z odmetanowania kopalń | 7
[7 empty] | Produkcja wyrobów z pozostałaych mineralnych surowców niemetalicznych (dział 23) | 10 |  | Tabela 10. Produkcja wyrobów z pozostałaych mineralnych surowców niemetalicznych (dział 23) |  | Tabela 10
[7 empty] | Inna działalność - sekcji B (górnictwo i wydobywanie) działy: 07, 08, 09.9, z sekcji C (przetwórstwo przemysłowe) działy : 13-16, 22, 23, 25-32 oraz sekcja F (budownictwo) działy: 41-43 | 11 |  | Tabela 11 . Inne przemysły |  | Tabela 11 | drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego, biomasa | 8
[7 empty] | Instytucje/handel/usługi | 12 |  | Tabela 12 . Instytucje/handel/usługi |  | Tabela 12 | biogaz | 9
[7 empty] | Rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo | 13 |  | Tabela 13 . Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo |  | Tabela 13 | odpady przemysłowe | 10
[7 empty] | Paliwa inne niż węgiel | 14 |  | Tabela 14. Wartości opałowe i wskaźniki emisji dla pozostałych paliw |  | Tabela 14 | odpady komunalne - niebiogeniczne | 11
| Przed |  | Po |  |  |  | Wskaźniki emisji dla węgla kamiennego i brunatnego, obliczone w oparciu o średnie krajowe WO dla tych paliw | 15 |  | Tabela 15. Wskaźniki emisji dla węgla kamiennego i brunatnego, obliczone w oparciu o średnie krajowe WO dla tych paliw |  | Tabela 15 | odpady komunalne - biogeniczne | 12
[13 empty] | inne produkty naftowe | 13
[7 empty] | Przed | 100 | Po |  |  |  | koks naftowy | 14
[6 empty] | Tabela | [6 empty] | koks i połkoks (w tym gazowy) | 15
[5 empty] | nr wartości opałowej | [7 empty] | gaz ciekły | 16
[13 empty] | benzyny silnikowe | 17
[13 empty] | benzyny lotnicze | 18
[13 empty] | paliwa odrzutowe | 19
[13 empty] | olej napędowy (w tym olej opałowy lekki) | 20
[13 empty] | oleje opałowe | 21
[13 empty] | półprodukty z przerobu ropy naftowej | 22
[13 empty] | gaz rafineryjny | 23
[13 empty] | gaz koksowniczy | 24
[13 empty] | gaz wielkopiecowy | 25
| Informacyjne ilości paliwa | [6 empty] | Informacyjne ilości paliwa
| paliwa stałe |  |  | - | ton |  |  | paliwa stałe |  |  | - | ton
| paliwa gazowe |  |  | #REF! | mln m3 |  |  | paliwa gazowe |  |  | #REF! | mln m3
| olej opałowy lekki |  |  | - | m3 |  |  | olej opałowy lekki |  |  | - | m3
| gaz płynny rozprężony |  |  | - | mln m3 |  |  | gaz płynny rozprężony |  |  | - | mln m3
| gaz płynny skroplony |  |  | - | m3 gazu skrolonego |  |  | gaz płynny skroplony |  |  | - | m3 gazu skrolonego
| Zgodnie z KOBIZE wartość opałowa drewna wynosi | [6 empty] | 15.6 | MJ/kg
| Jeżeli beneficjent podaje inaczej to tutaj można to zmienić | [6 empty] | 0 | MJ/kg

## Wydruk (hidden)
OA-I
EFEKT RZECZOWY i EKOLOGICZNY[1]
OCHRONA POWIETRZA - MODERNIZACJA KOTŁOWNI
#REF!
(nazwa przedsięwzięcia)
1. Charakterystyka modernizowanej kotłowni
Wyszczególnienie | Przed modernizacją |  | Po modernizacji
Kocioł (rodzaj, typ) | #REF! |  | #REF!
Moc kotłów (kW) | #REF! |  | #REF!
Rodzaj rusztu | #REF! |  | #REF!
Rodzaj palników (dla gazu) | #REF! |  | #REF!
Rodzaj ciągu: | #REF! |  | #REF!
Sprawność instalacji odpylającej | #REF! |  | #REF!
Rodzaj paliwa | #REF! |  | #REF!
2. Obliczenie wielkości emisji CO2 przed i po modernizacji kotłowni:
Wyszczególnienie | Przed modernizacją |  | Po modernizacji
Wartośc opałowa (WO)** | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Roczne zużycie paliwa (P) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Roczna produkcja ciepła (RPC) | #REF! |  | #REF!
Wskaźnik emisji (WE)** | #REF! |  | #REF!
Przyjeta do obliczeń tabela wg. KOBIZE: | #REF! |  | #REF!
Rodzaj zanieczyszczenia | Wielkość emisji w kg/rok |  | Redukcja emisji
| Przed modernizacja | Po modernizacji | 2-3 (kg/rok) | 4:2 (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Dwutlenek wegla (CO2) (RPC x WE) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3. Obliczenie wielkości emisji SO2, NOX, CO, PYŁU przed i po modernizacji kotłowni:***
Wyszczególnienie | Przed modernizacją |  | Po modernizacji
Zawartość Siarki całkowitej w paliwie (%) | #REF! |  | #REF!
Zawartość popiołu Ar w paliwie (%) | #REF! |  | #REF!
Zawartość części palnych w pyle - k (%) | #REF! |  | #REF!
Roczne zużycie paliwa:
stałe - w Mg/rok | #REF! |  | #REF!
gaz - w mln m3/rok | #REF! |  | #REF!
olej - w m3/rok | #REF! |  | #REF!
Rodzaj zanieczyszczenia | Wielkość emisji w kg/rok |  | Redukcja emisji
| Przed modernizacja | Po modernizacji | 2-3 (kg/rok) | 4:2 (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Dwutlenek siarki (SO2) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Dwutlenek azotu (NOx) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tlenek węgla (CO) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Pył ogółem | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF!
opracował | numer telefonu
………………………………………………………………
Podpisy i pieczątki osób reprezentujących
Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
#REF! |  | 2017-01-03
miejscowość |  | data sporządzenia
1 Wyłącznie na potrzeby statystyczne WFOŚiGW
** wg KOBIZE "Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015"
*** wg "Zestawienia wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza" dostępnego na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu www.wfosigw.poznan.pl

## Podsumowanie (hidden)
#REF! | [6 empty] | #REF!
#REF!
#REF!
Ilość paliwa | Współczyniki |  | Wynik | Substancja |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | siarka |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NO2 |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 | CO2 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CO |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | pył
#REF!
#REF!
Ilość paliwa | Współczyniki |  | Wynik | Substancja |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | siarka |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | NO2 |  |  | #REF!
#REF! |  |  | 0 | CO2 |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CO |  |  | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | pył |  |  | #REF!
#REF!
2. Obliczenie wielkości emisji przed i po modernizacji kotłowni
Rodzaj zanieczyszczenia | Wielkość emisji w kg/rok |  |  | Redukcja emisji
| Przed modernizacją |  | Po modernizacji | 2-3 (kg/rok) | 4:2 (%)
Dwutlenek siarki (SO2) | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Dwutlenek azotu (NOx) | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Dwutlenek wegla (CO2) | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tlenek węgla (CO) | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
Pył ogółem | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!

## Instrukcja ERE I
INSTRUKCJA - EFEKT RZECZOWY i EKOLOGICZNY - ERE I: dotyczy istniejących budynków, w których instalowana jest pompa ciepła (w sytuacji, gdy następuje pełna likwidacja istniejącego źródła ciepła), Uwaga: Wypełnić należy żółte pola w kolumnach zaczynając od góry, dotyczące danej instalacji. Najpierw należy wypełnić kolumnę "Przed modernizacją", a następnie "Po modernizacji". Jeżeli wszystkie pola są poprawnie wypełnione, tj. nie posiadają znaku "#N/D!" lub "#ARG!", to można wydrukować wypełniony arkusz i w sposób czytelny podpisać. Data sporządzenia dokumentu generowana jest automatycznie.
Wyszczególnienie | Przed modernizacją |  | Po modernizacji
Moc kotłów (kW): | Należy podać moc obecnie zamontowanego źródła ciepła w kW w istniejącym budynku. |  | Należy podać moc planowanego (wnioskowanego) do zamontowania źródła ciepła (pompy ciepła) w kW w istniejącym budynku.
Rodzaj paliwa: | Należy wskazać rodzaj paliwa używanego dotychczas do zasilania źródła ciepła w istniejącym budynku. |  | Należy wybrać pompę ciepła.
Roczne zużycie paliwa: | Należy podać ilość dotychczas zużywanego paliwa w ciągu roku dla aktualnie zainstalowanego źródła ciepła w istniejącym budynku. |  | Dla pompy ciepła należy wpisać "0"
Należy podać współczynnik efektywności (COP)
2. Obliczenie wielkości emisji SO2, NOX, CO, PYŁU przed i po modernizacji kotłowni:*** (tabela uzupełnia się automatycznie).
Rodzaj zanieczyszczenia | Wielkość emisji w kg/rok |  | Redukcja emisji
| Przed modernizacją | Po modernizacji | 2-3 (kg/rok) | 4:2 (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Dwutlenek siarki (SO2)
Dwutlenek azotu (NOx)
Tlenek węgla (CO)
Pył ogółem
3. Obliczenie wielkości emisji CO2 przed i po modernizacji kotłowni:
Wyszczególnienie | Przed modernizacją |  | Po modernizacji
Przyjeta do obliczeń tabela wg KOBIZE:
Rodzaj paliwa | Należy wskazać rodzaj paliwa do zasilania źródła ciepła w istniejącym budynku. Należy pamiętać aby wskazany rodzaj paliwa był spójny z pkt. 1 załącznika
Wartośc opałowa (WO)**
Roczne zużycie paliwa (P)
Roczna produkcja ciepła (RPC) [GJ/rok]
Wskaźnik emisji (WE) [kg/GJ]
Rodzaj zanieczyszczenia | Wielkość emisji w kg/rok |  | Redukcja emisji
| Przed modernizacją | Po modernizacji | 2-3 (kg/rok) | 4:2 (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Dwutlenek wegla (CO2) (RPC x WE)

## Efekt OA-II (hidden)
OA-II
EFEKT RZECZOWY i EKOLOGICZNY[1]
OCHRONA POWIETRZA - TERMOMODERNIZACJA
(dla obiektów posiadających własną kotłownię)
(nazwa przedsięwzięcia)
1. Charakterystyka przedsięwzięcia w zakresie przegród:
L.p | Zakres robót termomodernizacyjnych | Parametr ilościowy |  | Współczynnik przenikania [U]
|  |  |  | przed | po
1 | Ściany zewnętrzne [U] [W/m2K] |  | m2
2 | Dachy, stropodachy [U] [W/m2K] |  | m2
3 | Stolarka okienna [U] [W/m2K] |  | m2/szt.
4 | Stolarka drzwiowa [U] [W/m2K] |  | m2/szt.
5
Modernizacja systemu grzewczego po 1984r.
Zakres modernizacji:
2. Charakterystyka przedsiewziecia w zakresie instalacji:
L.p | Zakres robót termomodernizacyjnych | Stan istniejacy | Sposób wykonania usprawnienia
6 | Wentylacja - strumień powietrza [m3/h]
7 | Ciepła woda uzytkowa zużycie [m3/rok]
8 | Centralne ogrzewanie - sprawność systemu [%]
9 | Kolektory słoneczne [m2/szt.]
10 | Pompy ciepła - moc [kW]
11 | Pompy ciepła - wskaźnik COP
12
3. Charakterystyka kotłowni
Wyszczególnienie |  | Przed modernizacją |  | Po modernizacji
Typ kotła: |  | Koksowy
Moc kotłów (kW):
Rodzaj paliwa: |  | Koks
Rodzaj rusztu:
Rodzaj palników (dla gazu):
Rodzaj kotła:
Rodzaj ciągu:
Wydajność cieplna kotła:
Sprawność instalacji odpylającej n %
Roczne zużycie paliwa: |  |  | ton (Mg) |  | ton (Mg)
Zawartość Siarki całkowitej w paliwie (%)
Zawartość popiołu Ar w paliwie (%)
Zawartość części palnych w pyle - k (%)
2. Obliczenie wielkości emisji SO2, NOX, CO, PYŁU przed i po modernizacji kotłowni:***
Rodzaj zanieczyszczenia |  | Wielkość emisji w kg/rok |  | Redukcja emisji
|  | Przed modernizacją | Po modernizacji | 2-3 (kg/rok) | 4:2 (%)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
Dwutlenek siarki (SO2) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dwutlenek azotu (NOx) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tlenek węgla (CO) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pył ogółem |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. Obliczenie wielkości emisji CO2 przed i po modernizacji kotłowni:
Wyszczególnienie |  | Przed modernizacją |  | Po modernizacji
Przyjeta do obliczeń tabela wg. KOBIZE:
Rodzaj paliwa
Wartośc opałowa (WO)** |  | #N/A | MJ/kg | #N/A | MJ/kg
Roczne zużycie paliwa (P) |  | 0 | kg/rok | 0 | kg/rok
Roczna produkcja ciepła (RPC) [GJ/rok] |  | #N/A |  | #N/A
Wskaźnik emisji (WE) [kg/GJ] |  | #N/A |  | #N/A
Rodzaj zanieczyszczenia |  | Wielkość emisji w kg/rok |  | Redukcja emisji
|  | Przed modernizacją | Po modernizacji | 2-3 (kg/rok) | 4:2 (%)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
Dwutlenek wegla (CO2) (RPC x WE) |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| 2017-01-03 |  | Podpisy i pieczątki osób reprezentujących
| data sporządzenia |  | Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
1 Wyłącznie na potrzeby statystyczne WFOŚiGW
** wg KOBIZE "Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016"
*** wg "Zestawienia wzorów i wskaźników emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza" dostępnego na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu www.wfosigw.poznan.pl
UWAGA: Proszę zawsze wypełniać wszystkie żółte pola w kolumnach zaczynając od góry
Nazwa przedsiewzięcia
PRZED
[15 empty] | Węglowy |  | TAK | Koks
| PRZED |  |  |  |  | PO | [8 empty] | Koksowy |  | NIE
Gazowy
[15 empty] | Olejowy |  |  | PO
| Rodzaj, typ kotła |  |  |  |  | Rodzaj, typ kotła | [8 empty] | Na biomasę
Węzeł ciepła
| Moc kotła [kW] |  |  |  |  | Moc kotła [kW]
[26 empty] | palniki pionowe | palniki poziome
[12 empty] | PRZED | PO | 1 | Węzeł ciepła | [9 empty] | SO2 | NO2 | NO2 | CO2 | CO | pył
| Wybierz paliwo |  |  |  |  | Wybierz paliwo | [7 empty] | 2 | Węgiel kamienny |  | 1 | Ruszt mechaniczny | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 3 | 0 | 3 | Koks |  | 2 | Ruszt stały |  |  |  | Węzeł |  | 100001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | Paliwa ciekłe | [6 empty] | Węgiel | 1 | 201001 | 17 | 4 |  |  | 5 | 3
| Wybierz rodzaj palnika |  |  |  |  | Wybierz rodzaj palnika | [7 empty] | 5 | Gaz ziemny wysokometanowy ( E ) |  | 1 | Parowe i wodne |  |  |  |  | 2 | 201002 | 16 | 4 |  |  | 10 | 2.5
[12 empty] | 0 | 0 | 6 | Gaz ziemny zaazotowany |  | 2 | Pozostałe |  |  |  |  | 3 | 201003 | 16 | 4 |  |  | 20 | 2
[14 empty] | 7 | Drewno (biomasa) | [7 empty] | 4 | 202111 | 16 | 1 |  |  | 45 | 1.5
| Wybierz rodzaj rusztu |  |  |  |  | Wybierz rodzaj rusztu | [10 empty] | 1 | Ciąg naturalny |  |  |  |  | 5 | 202112 | 16 | 1 |  |  | 45 | 1.5
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | Ciąg sztuczny |  |  |  |  | 6 | 202121 | 16 | 1.5 |  |  | 45 | 2
[12 empty] | 3000 | 0 | [9 empty] | 7 | 202122 | 16 | 1.5 |  |  | 45 | 2
| Wybierz rodzaj kotła |  |  |  |  | Wybierz rodzaj kotła | [10 empty] | 1 | Wydajność cieplna powyżej 200 kW |  |  |  |  | 8 | 202211 | 16 | 1 |  |  | 100 | 1.5
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 2 | Wydajność cieplna od 25 do 200 kW |  |  |  |  | 9 | 202221 | 16 | 1.5 |  |  | 100 | 2
[14 empty] | 1 | Palnik pionowy |  | 0 | Cały zakres wydajności cieplnej |  |  |  | Koks | 1 | 301001 | brak | brak |  |  | brak | brak
| Wybierz rodzaj ciągu |  |  |  |  | Wybierz rodzaj ciągu | [7 empty] | 2 | Palnik poziomy | [7 empty] | 2 | 301002 | brak | brak |  |  | brak | brak
[12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 1 | Wydajność cieplna powyżej 12 MW (powyżej 20 T/h pary) |  |  |  |  | 3 | 301003 | brak | brak |  |  | brak | brak
[12 empty] | 30000 | 0 |  |  |  | 2 | Wydajność cieplna od 3 do 12 MW ( od 5 do 20 T/h pary) |  |  |  |  | 4 | 302111 | 16 | 1.5 |  |  | 25 | 1.5
| Wybierz zakres wydajności cieplnej |  |  |  |  | Wybierz zakres wydajności cieplnej | [7 empty] | 1 | Wydajność cieplna powyżej 30 MW |  | 3 | Wydajność cieplna do 3 MW (poniżej 5 T/h pary) |  |  |  |  | 5 | 302112 | 16 | 1.5 |  |  | 25 | 1.5
[12 empty] | 4 | 4 | 2 | Wydajność cieplna od 5,5 do 30 MW | [7 empty] | 6 | 302121 | 16 | 2 |  |  | 25 | 2
[14 empty] | 3 | Wydajność cieplna poniżej 5,5 MW | [7 empty] | 7 | 302122 | 16 | 2 |  |  | 25 | 2
| Podaj ilość paliwa przed termomodernizacją |  |  |  |  | Podaj ilość paliwa po termomodernizacji | [5 empty] | 300004 | 4 | 4 | Olej napędowy | [7 empty] | 8 | 302211 | 16 | 1.5 |  |  | 25 | 1.5
| B= |  |  |  |  | B= | [8 empty] | Wydajność cieplna od 1,4 do 5,5 MW | [7 empty] | 9 | 302221 | 16 | 2 |  |  | 25 | 2
[15 empty] | Wydajność cieplna poniżej 1,4 MW | [6 empty] | Olej | 1 | 400001 | 19 | 6.5 |  |  | 0.5 | 1
| Podaj zawartość siarki całkowitej w paliwie (w %) |  |  |  |  | Podaj zawartość siarki całkowitej w paliwie (w %) | [7 empty] | 1 | Wydajność cieplna poniżej 1,0 MW |  |  | NIE DOTYCZY | #VALUE! |  |  |  | 2 | 400002 | 19 | 5 |  |  | 0.5 | 2.75
| S= |  |  | % |  | S= |  |  | % |  |  |  |  | 2 | Wydajność cieplna od 1,0 do 5,5 MW |  |  | #VALUE! |  |  |  |  | 3 | 400003 | 19 | 5 |  |  | 0.6 | 1.8
[14 empty] | 3 | Wydajność cieplna poniżej 5,0 MW | [7 empty] | 4 | 400004 | 19 | 5 |  |  | 0.4 | 1
| Podaj zawartość popiołu (w %) |  |  |  |  | Podaj zawartość popiołu (w %) | [14 empty] | Gaz wysokometanowy | Pionowy | 1 | 510001 | 2 | 4800 |  |  | 270 | 12
| A'= |  |  | % |  | A'= |  |  | % | [5 empty] | NIE DOTYCZY | [7 empty] | 2 | 510002 | 2 | 3700 |  |  | 270 | 14.5
[14 empty] | Przed | [8 empty] | 3 | 510003 | 2 | 1920 |  |  | 270 | 14.5
| Podaj zawartość części palnych w pyle (w %) |  |  |  |  | Podaj zawartość części palnych w pyle (w %) | [7 empty] | 1 | Wydajność cieplna powyżej 12 MW (powyżej 20 T/h pary) | [7 empty] | 4 | 510004 | 2 | 1280 |  |  | 360 | 15
| k= |  |  | % |  | k= |  |  | % |  |  |  |  | 2 | Wydajność cieplna od 3 do 12 MW ( od 5 do 20 T/h pary) | [6 empty] | Poziomy | 1 | 520001 | 2 | 7500 |  |  | 270 | 12
[14 empty] | 3 | Wydajność cieplna do 3 MW (poniżej 5 T/h pary) | [7 empty] | 2 | 520002 | 2 | 3700 |  |  | 270 | 14.5
| Podaj sprawność instalacji redukcji: |  |  |  |  | Podaj sprawność instalacji redukcji: | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 3 | 520003 | 2 | 1920 |  |  | 270 | 14.5
| SO2 | n= |  | % |  | SO2 | n= |  | % | [13 empty] | 4 | 520004 | 2 | 1280 |  |  | 360 | 15
| NOx | n= |  | % |  | NOx | n= |  | % | [11 empty] | Gaz zaazotowany | Pionowy | 1 | 610001 | 1.4 | 3360 |  |  | 190 | 8.5
| CO | n= |  | % |  | CO | n= |  | % | [13 empty] | 2 | 610002 | 1.4 | 2590 |  |  | 190 | 10.1
| Pyłu | n= | 0 | % |  | Pyłu | n= |  | % | [13 empty] | 3 | 610003 | 1.4 | 1345 |  |  | 190 | 10.1
[14 empty] | Po | [8 empty] | 4 | 610004 | 1.4 | 900 |  |  | 225 | 10.5
| Emisja zanieczyszczeń przed [kg/rok] |  |  |  |  | Emisja zanieczyszczeń przed [kg/rok] | [7 empty] | 1 | Cały zakres wydajności cieplnej | [6 empty] | Poziomy | 1 | 620001 | 1.4 | 5250 |  |  | 190 | 8.5
| Dwutlenek siarki (SO2) |  |  | kg |  | Dwutlenek siarki (SO2) |  | 0 | kg |  |  | 16 | 0 | 2 | [8 empty] | 2 | 620002 | 1.4 | 2590 |  |  | 190 | 10.1
| Dwutlenek azotu (NOx) |  |  | kg |  | Dwutlenek azotu (NOx) |  | 0 | kg |  |  | 1.5 | 0 | 3 | [8 empty] | 3 | 620003 | 1.4 | 1345 |  |  | 190 | 10.1
| Dwutlenek wegla (CO2) |  |  | kg |  | Dwutlenek wegla (CO2) |  | KOBIZE | kg |  |  | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | 4 | 620004 | 1.4 | 900 |  |  | 225 | 10.5
| Tlenek węgla (CO) |  |  | kg |  | Tlenek węgla (CO) |  | 0 | kg |  |  | 100 | 0 | [8 empty] | Biomasa | 1 | 701001 | 0.02 | 0.8 |  | 0 | 11 | 2.5
| Pył ogółem |  |  | kg |  | Pył ogółem |  | 0 | kg |  |  | 2 | 0 | [9 empty] | 2 | 702001 | 0.11 | 1 |  | 0 | 26 | 1.5
[23 empty] | 3 | 702002 | 0.11 | 0.95 |  | 0 | 16 | 1.5
REDUKCJA EMISJI
|  | Dwutlenek siarki (SO2) |  |  | kg | [19 empty] | SO2 | NO2 | NO2 | CO2 | CO | pył
|  | Dwutlenek azotu (NOx) |  |  | kg
|  | Dwutlenek wegla (CO2) |  |  | kg
|  | Tlenek węgla (CO) |  |  | kg
|  | Pył ogółem |  |  | kg
Osoba przygotowująca dokument
Dla drewna, zgodnie z wytycznymi przyjęto następujące wskaźniki zanieczyszceń :
[14 empty] | Ruszt stały |  |  | Ruszt mechaniczny
| Telefon kontaktowy | [12 empty] | Q<=1,0 MW |  | od 1,0 do 5,5 MW | Q<=5,0 MW
[13 empty] | Dwutlenek siarki (SO2) | 0.11 |  | 0.11 | 0.02
[13 empty] | Dwutlenek azotu (NOx) | 1 |  | 0.95 | 0.8
| Miejscowość | [11 empty] | Dwutlenek wegla (CO2) | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | Tlenek węgla (CO) | 26 |  | 16 | 11
[13 empty] | Pył ogółem | 1.5 |  | 1.5 | 2.5
Te współczynniki można zmieniać tak jak podaje beneficjent
[14 empty] | Ruszt stały |  |  | Ruszt mechaniczny
[14 empty] | Q<=1,0 MW |  | od 1,0 do 5,5 MW | Q<=5,0 MW
[13 empty] | Dwutlenek siarki (SO2) | 0.11 |  | 0.11 | 0.02
[13 empty] | Dwutlenek azotu (NOx) | 1 |  | 0.95 | 0.8
[13 empty] | Dwutlenek wegla (CO2) | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | Tlenek węgla (CO) | 26 |  | 16 | 11
[13 empty] | Pył ogółem | 1.5 |  | 1.5 | 2.5
Czy jest węzeł
[7 empty] | przed | po | [9 empty] | WO | WO | WE
[7 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | MJ/kg | MJ/m3 | kg/GJ
1 | Węzeł ciepła |  |  | Gęstość oleju |  |  | Węzeł ciepła - brak oliczeń KOBIZE | Węzeł ciepła - brak oliczeń KOBIZE | [7 empty] | 100 | węzeł ciepła | 0 | 0 | 0
2 | Węgiel kamienny |  |  | 860 |  |  | Produkcja energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych | 1 | 0 | Tabela 1 . Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe |  | Tabela 1 | węgiel kamienny | 1
3 | Koks | [5 empty] | Produkcja energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach przemysłowych | 2 |  | Tabela 2 . Elektrociepłownie przemysłowe |  | Tabela 2 | węgiel brunatny | 2
4 | Paliwa ciekłe | [5 empty] | Produkcja ciepła w ciepłowniach | 3 |  | Tabela 3 . Ciepłownie |  | Tabela 3 | brykiety węgla kamiennego | 1
5 | Gaz ziemny wysokometanowy ( E ) | [5 empty] | Koksownie | 4 |  | Tabela 4 . Koksownie |  | Tabela 4 | brykiety węgla brunatnego | 2
6 | Gaz ziemny zaazotowany | [5 empty] | Produkcja żelaza i stali(grupy z działu 24 z wyjątkiem grup wymienionych poniżej - w tabeli 6) | 5 |  | Tabela 5 . Produkcja żelaza i stali (grupy działu 24 z wyjątkiem grup wymienionych w w tabeli 6) |  | Tabela 5 | ropa naftowa | 3
7 | Drewno (biomasa) | [5 empty] | Produkcja metali metali nieżelaznych (grupy: 24.4, 24.53, 24.54) | 6 |  | Tabela 6 . Przemysł metali nieżelaznych (grupy: 24.4, 24.53, 24.54) |  | Tabela 6 | gaz ziemny | 4
[7 empty] | Przemysł chemiczny (dział 20 i 21) | 7 |  | Tabela 7 . Przemysł chemiczny (dział 20 i 21) |  | Tabela 7 | gaz ziemny wysokometanowy | 5
[7 empty] | Produkcja papiernicza oraz działalność wydawnicza i poligraficzna (dział 17 i 18) | 8 |  | Tabela 8 . Przemysł papierniczy i poligraficzny (dział 17 i 18) |  | Tabela 8 | gaz ziemny zaazotowany | 6
[7 empty] | Produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (dział 10, 11 i 12) | 9 |  | Tabela 9 .Przemysł spożywczy (dział 10, 11 i 12) |  | Tabela 9 | gaz z odmetanowania kopalń | 7
[7 empty] | Produkcja wyrobów z pozostałaych mineralnych surowców niemetalicznych (dział 23) | 10 |  | Tabela 10. Produkcja wyrobów z pozostałaych mineralnych surowców niemetalicznych (dział 23) |  | Tabela 10
[7 empty] | Inna działalność - sekcji B (górnictwo i wydobywanie) działy: 07, 08, 09.9, z sekcji C (przetwórstwo przemysłowe) działy : 13-16, 22, 23, 25-32 oraz sekcja F (budownictwo) działy: 41-43 | 11 |  | Tabela 11 . Inne przemysły |  | Tabela 11 | drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego, biomasa | 8
[7 empty] | Instytucje/handel/usługi | 12 |  | Tabela 12 . Instytucje/handel/usługi |  | Tabela 12 | biogaz | 9
[7 empty] | Rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo | 13 |  | Tabela 13 . Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo |  | Tabela 13 | odpady przemysłowe | 10
[7 empty] | Paliwa inne niż węgiel | 14 |  | Tabela 14. Wartości opałowe i wskaźniki emisji dla pozostałych paliw |  | Tabela 14 | odpady komunalne - niebiogeniczne | 11
| Przed |  | Po |  |  |  | Wskaźniki emisji dla węgla kamiennego i brunatnego, obliczone w oparciu o średnie krajowe WO dla tych paliw | 15 |  | Tabela 15. Wskaźniki emisji dla węgla kamiennego i brunatnego, obliczone w oparciu o średnie krajowe WO dla tych paliw |  | Tabela 15 | odpady komunalne - biogeniczne | 12
| 13 | [11 empty] | inne produkty naftowe | 13
| Tabela 14. Wartości opałowe i wskaźniki emisji dla pozostałych paliw | [5 empty] | Przed | 100 | Po |  |  |  | koks naftowy | 14
[6 empty] | Tabela | [6 empty] | koks i połkoks (w tym gazowy) | 15
[5 empty] | nr wartości opałowej | [7 empty] | gaz ciekły | 16
[7 empty] | węgiel kamienny |  | węgiel kamienny |  |  |  | benzyny silnikowe | 17
[7 empty] | węgiel brunatny |  | węgiel brunatny |  |  |  | benzyny lotnicze | 18
[13 empty] | paliwa odrzutowe | 19
[13 empty] | olej napędowy (w tym olej opałowy lekki) | 20
[13 empty] | oleje opałowe | 21
[13 empty] | półprodukty z przerobu ropy naftowej | 22
[13 empty] | gaz rafineryjny | 23
[13 empty] | gaz koksowniczy | 24
[13 empty] | gaz wielkopiecowy | 25
| Informacyjne ilości paliwa | [6 empty] | Informacyjne ilości paliwa
| paliwa stałe |  |  | - | ton |  |  | paliwa stałe |  |  | - | ton
| paliwa gazowe |  |  | #REF! | mln m3 |  |  | paliwa gazowe |  |  | #REF! | mln m3
| olej opałowy lekki |  |  | - | m3 |  |  | olej opałowy lekki |  |  | - | m3
| gaz płynny rozprężony |  |  | - | mln m3 |  |  | gaz płynny rozprężony |  |  | - | mln m3
| gaz płynny skroplony |  |  | - | m3 gazu skrolonego |  |  | gaz płynny skroplony |  |  | - | m3 gazu skrolonego
| Zgodnie z KOBIZE wartość opałowa drewna wynosi | [6 empty] | 15.6 | MJ/kg
| Jeżeli beneficjent podaje inaczej to tutaj można to zmienić | [6 empty] | 0 | MJ/kg
Note on B16: INNE: należy wymienić pozostałe rodzaje przegród poddane modernizacji
Note on D16: Należy podać jednostkę miary

## Efekt OA-III (hidden)
OA-III
EFEKT RZECZOWY i EKOLOGICZNY[1]
OCHRONA POWIETRZA - TERMOMODERNIZACJA
nazwa przedsięwzięcia
1. Charakterystyka obiektu:
Wyszczególnienie |  |  | Przed termomodernizacją |  |  |  |  | Po termomodernizacji
Dostawca ciepła:
Moc zamówiona dla c.o. [kW]
Moc zamona dla c.w.u. [kW]
Sprawność cieplna systemu grzewczego [%]
Kubatura ogrzewana [m3]
Roczne zużycie ciepła [GJ/rok] | [7 empty] | planowane zmniejszenie zużycia energii wg audytu
|  |  | wg faktur za dostawę za rok |  |  | wg audytu |  |  |  |  | tj. %
Modernizacja systemu grzewczego po 1984r.
Zakres modernizacji:
2. Charakterystyka przedsięwzięcia w zakresie przegród:
L.p | Zakres robót termomodernizacyjnych | Parametr ilościowy |  |  | Wspólczynnik przenikania [U]
[5 empty] | przed |  |  |  | po
1 | Ściany zewnętrzne [U] [W/m2K] |  |  | m2
2 | Dachy, stropodachy [U] [W/m2K] |  |  | m2
3 | Stolarka okienna [U] [W/m2K] |  |  | m2/szt.
4 | Stolarka drzwiowa [U] [W/m2K] |  |  | m2/szt.
5
3. Charakterystyka przedsięwzięcia w zakresie instalacji:
L.p | Zakres robót termomodernizacyjnych | Stan istniejący |  |  |  | Sposób wykonania usprawnienia
6 | Wentylacja - strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h]
7 | Ciepła woda uzytkowa zużycie [m3/rok]
8 | Centralne ogrzewanie - sprawność systemu [%]
9 | Kolektory słoneczne [m2/szt.]
10 | Pompy ciepła - moc [kW]
11 | Pompy ciepła - wskaźnik COP
12 | Inne
4. Obliczenie wielkości emisji CO2 przed i po termomodernizacji:**
Wyszczególnienie |  |  | Przed modernizacją |  |  |  |  | Po modernizacji
Przyjęta do obliczeń tabela wg. KOBIZE:
Rodzaj paliwa
Roczna zużycie ciepła (RPC) [GJ/rok]
Wskaźnik emisji (WE) [kg/GJ] |  |  | N/d |  |  |  |  | N/d
Rodzaj zanieczyszczenia |  |  | Wielkość emisji w kg/rok | [5 empty] | Redukcja emisji
|  |  | Przed modernizacją |  |  | Po modernizacji |  |  | 2-3 (kg/rok) |  | 4:2 (%)
1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5
Dwutlenek wegla (CO2) (RPC x WE) | [8 empty] | N/d |  | N/d
| 2017-01-03 |  |  |  | Podpisy i pieczątki osób reprezentujących
| data sporządzenia |  |  |  | Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
[1] Wyłącznie na potrzeby statystyczne WFOŚiGW
** wg KOBIZE "Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016"
Czy jest węzeł
[5 empty] | przed | po | [9 empty] | WO | WO | WE
[5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | MJ/kg | MJ/m3 | kg/GJ
1 | Węzeł ciepła | Gęstość oleju |  |  | Węzeł ciepła - brak oliczeń KOBIZE | Węzeł ciepła - brak oliczeń KOBIZE | [7 empty] | 100 | węzeł ciepła | 0 | 0 | 0
2 | Węgiel kamienny | 860 |  |  | Produkcja energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych | 1 | 0 | Tabela 1 . Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe |  | Tabela 1 |  | węgiel kamienny | 1
3 | Koks |  |  |  | Produkcja energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach przemysłowych | 2 |  | Tabela 2 . Elektrociepłownie przemysłowe |  | Tabela 2 |  | węgiel brunatny | 2
4 | Paliwa ciekłe |  |  |  | Produkcja ciepła w ciepłowniach | 3 |  | Tabela 3 . Ciepłownie |  | Tabela 3 |  | brykiety węgla kamiennego | 1
5 | Gaz ziemny wysokometanowy ( E ) |  |  |  | Koksownie | 4 |  | Tabela 4 . Koksownie |  | Tabela 4 |  | brykiety węgla brunatnego | 2
6 | Gaz ziemny zaazotowany |  |  |  | Produkcja żelaza i stali(grupy z działu 24 z wyjątkiem grup wymienionych poniżej - w tabeli 6) | 5 |  | Tabela 5 . Produkcja żelaza i stali (grupy działu 24 z wyjątkiem grup wymienionych w w tabeli 6) |  | Tabela 5 |  | ropa naftowa | 3
7 | Drewno (biomasa) |  |  |  | Produkcja metali metali nieżelaznych (grupy: 24.4, 24.53, 24.54) | 6 |  | Tabela 6 . Przemysł metali nieżelaznych (grupy: 24.4, 24.53, 24.54) |  | Tabela 6 |  | gaz ziemny | 4
[5 empty] | Przemysł chemiczny (dział 20 i 21) | 7 |  | Tabela 7 . Przemysł chemiczny (dział 20 i 21) |  | Tabela 7 |  | gaz ziemny wysokometanowy | 5
[5 empty] | Produkcja papiernicza oraz działalność wydawnicza i poligraficzna (dział 17 i 18) | 8 |  | Tabela 8 . Przemysł papierniczy i poligraficzny (dział 17 i 18) |  | Tabela 8 |  | gaz ziemny zaazotowany | 6
[5 empty] | Produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (dział 10, 11 i 12) | 9 |  | Tabela 9 .Przemysł spożywczy (dział 10, 11 i 12) |  | Tabela 9 |  | gaz z odmetanowania kopalń | 7
[5 empty] | Produkcja wyrobów z pozostałaych mineralnych surowców niemetalicznych (dział 23) | 10 |  | Tabela 10. Produkcja wyrobów z pozostałaych mineralnych surowców niemetalicznych (dział 23) |  | Tabela 10
| TAK |  |  |  | Inna działalność - sekcji B (górnictwo i wydobywanie) działy: 07, 08, 09.9, z sekcji C (przetwórstwo przemysłowe) działy : 13-16, 22, 23, 25-32 oraz sekcja F (budownictwo) działy: 41-43 | 11 |  | Tabela 11 . Inne przemysły |  | Tabela 11 |  | drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego, biomasa | 8
| NIE |  |  |  | Instytucje/handel/usługi | 12 |  | Tabela 12 . Instytucje/handel/usługi |  | Tabela 12 |  | biogaz | 9
[5 empty] | Rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo | 13 |  | Tabela 13 . Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo |  | Tabela 13 |  | odpady przemysłowe | 10
[5 empty] | Paliwa inne niż węgiel | 14 |  | Tabela 14. Wartości opałowe i wskaźniki emisji dla pozostałych paliw |  | Tabela 14 |  | odpady komunalne - niebiogeniczne | 11
[5 empty] | Wskaźniki emisji dla węgla kamiennego i brunatnego, obliczone w oparciu o średnie krajowe WO dla tych paliw | 15 |  | Tabela 15. Wskaźniki emisji dla węgla kamiennego i brunatnego, obliczone w oparciu o średnie krajowe WO dla tych paliw |  | Tabela 15 |  | odpady komunalne - biogeniczne | 12
[12 empty] | inne produkty naftowe | 13
[5 empty] | Przed | 100 | Po |  |  |  |  | koks naftowy | 14
|  |  |  | Tabela | [7 empty] | koks i połkoks (w tym gazowy) | 15
|  |  | nr wartości opałowej | [8 empty] | gaz ciekły | 16
[5 empty] | węgiel kamienny |  | węgiel kamienny |  |  |  |  | benzyny silnikowe | 17
[5 empty] | węgiel brunatny |  | węgiel brunatny |  |  |  |  | benzyny lotnicze | 18
[12 empty] | paliwa odrzutowe | 19
[12 empty] | olej napędowy (w tym olej opałowy lekki) | 20
[12 empty] | oleje opałowe | 21
[12 empty] | półprodukty z przerobu ropy naftowej | 22
[12 empty] | gaz rafineryjny | 23
[12 empty] | gaz koksowniczy | 24
[12 empty] | gaz wielkopiecowy | 25

## ERE II
ZAŁĄCZNIK NR 4 - EFEKT RZECZOWY i EKOLOGICZNY II
1. Dane techniczne:
Moc znamionowa |  |  | kW
Podstawowe dane techniczne urządzenia:
Panele fotowoltaiczne |  |  | m2/szt
Pompy ciepła |  |  | COP
Elektrownia wiatrowa |  |  | szt
Rekuperacja |  |  | sprawność [%]/szt
Kolektory słoneczne |  |  | m2/szt
2. Efekt ekologiczny: dla nowobudowanych budynków (w przypadku ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, małych elektrowni wiatrowych, rekuperacji, kolektorów słonecznych),oraz dla istniejących budynków (w przypadku paneli fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych)
Produkcja/oszczędność energii cieplnej z OZE [GJ/rok]
Produkcja energii elektrycznej z OZE [MWh/rok]
Zużycie energii elektrycznej do wytworzenia energii cieplnej i/lub energii elektrycznej z OZE [MWh/rok]
Redukcja lub uniknięcie emisji CO2 [Mg/rok] | [9 empty] | N/d
3. Efekt ekologiczny: dla istniejących budynków (pompa ciepła, kolektory słoneczne, rekuperacja) jako uzupełnienie istniejącego źródła
Roczne zużycie ciepła przed instalacją OZE [GJ/rok]
Roczne zużycie energii elektrycznej do wyprodukowania energii OZE [MWh/rok]
Produkcja energii cieplnej lub elektrycznej z OZE
Zużycie ciepła po instalacji OZE | [9 empty] | N/d
Obliczenie wielkości emisji CO2 przed i po modernizacji:**
Wyszczególnienie | [5 empty] | Przed modernizacją |  |  |  |  | Po modernizacji
Przyjeta do obliczeń tabela wg KOBIZE:
Rodzaj paliwa
Roczna produkcja ciepła (RPC) [GJ/rok]
Wskaźnik emisji (WE) [kg/GJ] | [5 empty] | N/d |  |  |  |  | N/d
Rodzaj zanieczyszczenia | [5 empty] | Wielkość emisji w kg/rok |  |  |  |  | Redukcja emisji
[6 empty] | Przed modernizacją |  |  | Po modernizacji |  | 2-3 (kg/rok) |  | 4:2 (%)
1 | [5 empty] | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5
Dwutlenek wegla (CO2) (RPC x WE) | [10 empty] | N/d |  | N/d
| 2017-01-03 | [8 empty] | Podpis wnioskodawcy
data sporządzenia
** wg KOBIZE "Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2014 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2017"
[16 empty] | GJ/rok | Wskaźnik emisyjności CO2 dla energii elektrycznej |  | 0.812 | MgCO2/MWh
[16 empty] | MWh/rok | Wskaźnik emisyjności CO2 dla energii cieplnej |  | 0.338 | MgCO2/MWh
Czy jest węzeł
[5 empty] | przed | po | [9 empty] | WO | WO | WE
[5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | MJ/kg | MJ/m3 | kg/GJ
1 | Węzeł ciepła | Gęstość oleju |  |  | Węzeł ciepła - brak oliczeń KOBIZE | Węzeł ciepła - brak oliczeń KOBIZE | [7 empty] | 100 | węzeł ciepła | 0 | 0 | 0
2 | Węgiel kamienny | 860 |  |  | Produkcja energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych | 1 | 0 | Tabela 1 . Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe |  | Tabela 1 | węgiel kamienny | 1
3 | Koks |  |  |  | Produkcja energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach przemysłowych | 2 |  | Tabela 2 . Elektrociepłownie przemysłowe |  | Tabela 2 | węgiel brunatny | 2
4 | Paliwa ciekłe |  |  |  | Produkcja ciepła w ciepłowniach | 3 |  | Tabela 3 . Ciepłownie |  | Tabela 3 | brykiety węgla kamiennego | 1
5 | Gaz ziemny wysokometanowy ( E ) |  |  |  | Koksownie | 4 |  | Tabela 4 . Koksownie |  | Tabela 4 | brykiety węgla brunatnego | 2
6 | Gaz ziemny zaazotowany |  |  |  | Produkcja żelaza i stali(grupy z działu 24 z wyjątkiem grup wymienionych poniżej - w tabeli 6) | 5 |  | Tabela 5 . Produkcja żelaza i stali (grupy działu 24 z wyjątkiem grup wymienionych w w tabeli 6) |  | Tabela 5 | ropa naftowa | 3
7 | Drewno (biomasa) |  |  |  | Produkcja metali metali nieżelaznych (grupy: 24.4, 24.53, 24.54) | 6 |  | Tabela 6 . Przemysł metali nieżelaznych (grupy: 24.4, 24.53, 24.54) |  | Tabela 6 | gaz ziemny | 4
[5 empty] | Przemysł chemiczny (dział 20 i 21) | 7 |  | Tabela 7 . Przemysł chemiczny (dział 20 i 21) |  | Tabela 7 | gaz ziemny wysokometanowy | 5
[5 empty] | Produkcja papiernicza oraz działalność wydawnicza i poligraficzna (dział 17 i 18) | 8 |  | Tabela 8 . Przemysł papierniczy i poligraficzny (dział 17 i 18) |  | Tabela 8 | gaz ziemny zaazotowany | 6
[5 empty] | Produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (dział 10, 11 i 12) | 9 |  | Tabela 9 .Przemysł spożywczy (dział 10, 11 i 12) |  | Tabela 9 | gaz z odmetanowania kopalń | 7
[5 empty] | Produkcja wyrobów z pozostałaych mineralnych surowców niemetalicznych (dział 23) | 10 |  | Tabela 10. Produkcja wyrobów z pozostałaych mineralnych surowców niemetalicznych (dział 23) |  | Tabela 10
[5 empty] | Inna działalność - sekcji B (górnictwo i wydobywanie) działy: 07, 08, 09.9, z sekcji C (przetwórstwo przemysłowe) działy : 13-16, 22, 23, 25-32 oraz sekcja F (budownictwo) działy: 41-43 | 11 |  | Tabela 11 . Inne przemysły |  | Tabela 11 | drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego, biomasa | 8
[5 empty] | Instytucje/handel/usługi | 12 |  | Tabela 12 . Instytucje/handel/usługi |  | Tabela 12 | biogaz | 9
[5 empty] | Rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo | 13 |  | Tabela 13 . Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo |  | Tabela 13 | odpady przemysłowe | 10
[5 empty] | Paliwa inne niż węgiel | 14 |  | Tabela 14. Wartości opałowe i wskaźniki emisji dla pozostałych paliw |  | Tabela 14 | odpady komunalne - niebiogeniczne | 11
[5 empty] | Wskaźniki emisji dla węgla kamiennego i brunatnego, obliczone w oparciu o średnie krajowe WO dla tych paliw | 15 |  | Tabela 15. Wskaźniki emisji dla węgla kamiennego i brunatnego, obliczone w oparciu o średnie krajowe WO dla tych paliw |  | Tabela 15 | odpady komunalne - biogeniczne | 12
[11 empty] | inne produkty naftowe | 13
[5 empty] | Przed | 100 | Po |  |  |  | koks naftowy | 14
|  |  |  | Tabela | [6 empty] | koks i połkoks (w tym gazowy) | 15
|  |  | nr wartości opałowej | [7 empty] | gaz ciekły | 16
[11 empty] | benzyny silnikowe | 17
[11 empty] | benzyny lotnicze | 18
[11 empty] | paliwa odrzutowe | 19
[11 empty] | olej napędowy (w tym olej opałowy lekki) | 20
[11 empty] | oleje opałowe | 21
[11 empty] | półprodukty z przerobu ropy naftowej | 22
[11 empty] | gaz rafineryjny | 23
[11 empty] | gaz koksowniczy | 24
[11 empty] | gaz wielkopiecowy | 25

## Instrukcja ERE II
INSTRUKCJA - EFEKT RZECZOWY i EKOLOGICZNY - ERE II: - dotyczy budynków nowobudowanych, w których instalowane są systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, rekuperatory, pompa ciepła lub kolektory słoneczne, w tych przypadkach potencjalnym źródłem konwencjonalnym będzie instalacja na węgiel kamienny, - dotyczy istniejących budynków, w których instalowana jest pompa ciepła, kolektory słoneczne lub rekuperatory (w sytuacji, gdy następuje uzupełnienie istniejącego źródła ciepła) oraz instalowane są systemy fotowoltaiczne lub małe elektrownie wiatrowe. Uwaga: Wypełnić należy żółte pola w kolumnach zaczynając od góry, dotyczące danej instalacji. Część 1. Dane techniczne należy wypełnić zgodnie z planowaną instalacją, a następnie wypełnić część 2 lub 3, w zależności od przypadku. Jeżeli wszystkie pola są poprawnie wypełnione, tj. nie posiadają znaku "#N/D!" lub "#ARG!", to można wydrukować wypełniony arkusz i w sposób czytelny podpisać. Data sporządzenia dokumentu generowana jest automatycznie.
1. Dane techniczne:
Moc znamionowa |  |  | kW | Należy podać przewidywaną moc znamionową w kW źródła energii dla instalacji planowanej do zamontowania w budynku.
Podstawowe dane techniczne urządzenia:
Panele fotowoltaiczne |  |  | m2/szt | Należy podać powierzchnię całkowitą wszystkich planowanych do zainstalowania paneli fotowoltaicznych w m2 oraz ich liczbę w sztukach.
Pompy ciepła |  |  | COP | Należy podać współczynnik efektywności (COP) planowanej do zainstalowania pompy ciepła.
Elektrownia wiatrowa |  |  | szt | Należy podać liczbę wiatraków planowanych do zainstalowania.
Rekuperatory |  |  | sprawność [%]/szt | Należy podać sprawność instalacji wyrażoną w % i liczbę w sztukach
Kolektory słoneczne |  |  | m2/szt | Należy podać powierzchnię całkowitą wszystkich planowanych do zainstalowania kolektorów słonecznych w m2 oraz ich liczbę w sztukach.
2. Efekt ekologiczny: dla budynków nowobudowanych (pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, rekuperatory) oraz dla istniejących budynków (systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe)
Produkcja energii cieplnej z OZE [GJ/rok] |  |  | Należy podać ilość planowanej produkcji energii cieplnej z OZE (w przypadku rekuperatorów - zaoszczędzonej) [GJ/rok] dla nowobudowanych budynków (dotyczy: pomp ciepła, rekuperatorów, kolektorów słonecznych).
Produkcja energii elektrycznej z OZE [MWh/rok] |  |  | Należy podać ilość planowanej produkcji energii elektrycznej z OZE [MWh/rok] dla nowobudowanych i istniejących budynków (dotyczy: paneli fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych).
Zużycie energii elektrycznej do wytworzenia energii cieplnej i/lub energii elektrycznej z OZE [MWh/rok] |  |  | Należy podać ilość zapotrzebowania na energię elektryczną (z kart katalogowych urządzenia) do wytworzenia energii cieplnej i/lub energii elektrycznej z OZE [MWh/rok].
Redukcja lub uniknięcie emisji CO2 [Mg/rok]
3. Efekt ekologiczny: dla istniejących budynków (pompy ciepła, kolektory słoneczne, rekuperatory - jako uzupełnienie istniejącego źródła ciepła)
Roczne zużycie ciepła przed instalacją OZE [GJ/rok] |  |  | Należy podać ilość rocznego zużycia energii cieplnej przed montażem instalacji OZE [GJ/rok] dla istniejących budynków (dotyczy budynków, w których jako uzupełnienie istniejącego źródła ciepła planuje się zastosowanie pompy ciepła, kolektorów słonecznych, rekuperacji).
Roczne zużycie energii elektrycznej do wyprodukowania energii OZE [MWh/rok] |  |  | Należy podać ilość zapotrzebowania na energię elektryczną (z kart katalogowych urządzenia) do wytworzenia energii cieplnej i/lub energii elektrycznej z OZE [MWh/rok].
Produkcja energii cieplnej lub elektrycznej z OZE |  |  | Należy podać planowaną ilość rocznej produkcji energii cieplnej lub elektrycznej z OZE |  |  |  | wybór jednostki
Zużycie ciepła po instalacji OZE
Obliczenie wielkości emisji CO2 przed i po modernizacji:**
Wyszczególnienie |  |  |  | Przed modernizacją |  | Po modernizacji
Przyjęta do obliczeń tabela wg KOBIZE: |  |  |  | Należy wybrać "wskaźnik emisji dla węgla kamiennego i brunatnego" lub "wartości opałowe i wskaźnik emisji dla pozostałych paliw" w zależności od aktualnie zastosowanego źródła ciepła przed modernizacją w budynkach istniejących. |  | Należy wybrać "wskaźnik emisji dla węgla kamiennego i brunatnego" lub "wartości opałowe i wskaźnik emisji dla pozostałych paliw" w zależności od planowanego do zainstalowania źródła ciepła.
Rodzaj paliwa |  |  |  | Należy wskazać rodzaj paliwa do zasilania źródła ciepła w istniejącym budynku. |  | Należy wskazać rodzaj paliwa do zasilania planowanego do zainstalowania źródła ciepła .
Roczna produkcja ciepła (RPC) [GJ/rok]
Wskaźnik emisji (WE) [kg/GJ]
Rodzaj zanieczyszczenia |  |  |  | Wielkość emisji w kg/rok |  | Redukcja emisji
|  |  |  | Przed modernizacją | Po modernizacji | 2-3 (kg/rok) |  | 4:2 (%)
1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5
Dwutlenek wegla (CO2) (RPC x WE)
| 0.812 | MgCO2/MWh
| 0.338 | MgCO2/MWh

## KOBIZE (hidden)
|  | WO | WO | WE
|  | MJ/kg | MJ/m3 | kg/GJ
100 | węzeł ciepła | 0 | 0 | 0
101 | węgiel kamienny | 21.77 | 0 | 92.3
102 | węgiel brunatny | 8.12 | 0 | 110.77
201 | węgiel kamienny | 22.81 | 0 | 94.69
301 | węgiel kamienny | 21.77 | 0 | 94.93
302 | węgiel brunatny | 8.32 | 0 | 109.77
401 | węgiel kamienny | 28.98 | 0 | 93.57
501 | węgiel kamienny | 26.73 | 0 | 93.92
601 | węgiel kamienny | 22.75 | 0 | 94.7
701 | węgiel kamienny | 22.63 | 0 | 94.73
801 | węgiel kamienny | 22.63 | 0 | 94.73
901 | węgiel kamienny | 22.64 | 0 | 94.73
1001 | węgiel kamienny | 22.63 | 0 | 94.73
1002 | węgiel brunatny | 8.33 | 0 | 109.74
1101 | węgiel kamienny | 22.63 | 0 | 94.73
1102 | węgiel brunatny | 8.33 | 0 | 109.74
1201 | węgiel kamienny | 26 | 0 | 94.05
1202 | węgiel brunatny | 8.04 | 0 | 111.2
1301 | węgiel kamienny | 26 | 0 | 94.05
1302 | węgiel brunatny | 8.04 | 0 | 111.21
1401 | brykiety węgla kamiennego | 20.7 | 0 | 97.5
1402 | brykiety węgla brunatnego | 20.7 | 0 | 97.5
1403 | ropa naftowa | 42.3 | 0 | 73.3
1404 | gaz ziemny | 48 | 0 | 56.1
1405 | gaz ziemny wysokometanowy | 0 | 36.3 | 56.1
1406 | gaz ziemny zaazotowany | 0 | 24.65 | 56.1
1407 | gaz z odmetanowania kopalń | 0 | 16.8 | 56.1
1408 | drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego, biomasa | 15.6 | 0 | 0
1409 | biogaz | 50.4 | 0 | 54.6
1410 | odpady przemysłowe | 0 | 0 | 143
1411 | odpady komunalne - niebiogeniczne | 10 | 0 | 91.7
1412 | odpady komunalne - biogeniczne | 11.6 | 0 | 100
1413 | inne produkty naftowe | 40.2 | 0 | 73.3
1414 | koks naftowy | 32.5 | 0 | 97.5
1415 | koks i połkoks (w tym gazowy) | 28.2 | 0 | 107
1416 | gaz ciekły | 47.3 | 0 | 63.1
1417 | benzyny silnikowe | 44.3 | 0 | 69.3
1418 | benzyny lotnicze | 44.3 | 0 | 70
1419 | paliwa odrzutowe | 44.3 | 0 | 71.5
1420 | olej napędowy (w tym olej opałowy lekki) | 43 | 0 | 74.1
1421 | oleje opałowe | 40.4 | 0 | 77.4
1422 | półprodukty z przerobu ropy naftowej | 44.8 | 0 | 73.3
1423 | gaz rafineryjny | 49.5 | 0 | 57.6
1424 | gaz koksowniczy | 38.7 | 16.77 | 44.4
1425 | gaz wielkopiecowy | 2.47 | 3.36 | 260
1501 | węgiel kamienny | 22.67 | 0 | 94.72
1502 | węgiel brunatny | 8.13 | 0 | 104.12