## Instrukcja
Instrukcja wypełnienia Efektu ekologicznego UW
1. | W akuszu "Wydruk" należy wypełnić tylko pola zaznaczone żółtym kolorem
2. | Jeżeli jakieś pole pozostanie nie wypełnione należy wpisać "Nd"
3. | Jeżeli wszystkie dane zostały wprowadzono poprawnie można wydrukować arkusz "Wydruk"
4. | Data sporządzenia Efektu generowana jest automatycznie, z każdym otworzeniem arkusza

## Wydruk
UW
EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY [1]
UZDATNIANIE WODY
I. Charakterystyka planowanego przedsiewzięcia:
1. Wydajność stacji uzdatniania wody: |  |  |  | m3/h
2. Liczba mieszkańców, która będzie korzystać SUW po realizacji przedsiewzięcia:
osób
3. Dane techniczne planowanego przedsiewzięica:
a) SUW - urządzenia do uzdatniania wody | [6 empty] | Wielkość charakteryzująca | Jednostka miary
b) Długość realizowanej sieci wodociagowej | [7 empty] | mb
II. Parametry wody wprowadzanej do sieci wodociagowej:
Parametr | Dopuszczalne wartości[2] |  | Stan obecny (wedlug ostatniego badania wody)[3] |  |  | Redukcja |  | %
bakterie grupy Coli | 0 |  |  |  |  | Brak efektu |  | N/d
metność [NTU] | 1 |  |  |  |  | Brak efektu |  | N/d
żelazo [µg/l] | 200 |  |  |  |  | Brak efektu |  | N/d
mangan [µg/l] | 50 |  |  |  |  | Brak efektu |  | N/d
azotyny [mg/l] | 0.5 |  |  |  |  | Brak efektu |  | N/d
azotany [mg/l] | 50 |  |  |  |  | Brak efektu |  | N/d
inne | [5 empty] | Brak efektu |  | N/d
inne | [5 empty] | Brak efektu |  | N/d
inne | [5 empty] | Brak efektu |  | N/d
Uwagi:
Opracował
Numer telefonu
……………………………………………………
Podpisy i pieczątki osób reprezentujących
Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
|  | dnia | 2025-02-25
[1] Wyłącznie na potrzeby statystyczne WFOŚiGW
[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
[3] Potwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inpektora Sanitarnego