## Instrukcja
Instrukcja postępowania dla druków efektów ekologicznych OW-I, OW-II, OW-IIa, OW-III, OW-KS, OW-KD, OW-Os, OW-KSm
UWAGA: Należy wypełniać wszystkie szare pola w kolumnach zaczynając od góry
Nazwa przedsięwzięcia:
1. | Należy wybrać arkusz odpowiadający zakresowi realizowanego przedsięwzięcia, tj. np. OW-II.
2. | Jeżeli wszystkie pola są poprawnie wypełnione, tj. nie posiadają znaku "#N/D!" lub "#ARG!" można zapisać arkusz w formacie pdf a następnie podpisać podpisem kwalifikowanym
3. | Data sporządzenia efektu generowana jest automatycznie
4. | Znak "+" umożliwia rozwinięcie dodatkowych wierszy
Efekty ekologiczne:
OW-I – Oczyszczalnia modernizowana - dotyczy poprawy jakości ścieków bez zwiększenia przepustowości oczyszczalni;
OW-II – Oczyszczalnia modernizowana - dotyczy zwiększenia przepustowości oczyszczalni;
OW-IIa – Oczyszczalnia modernizowana - dotyczy zwiększenia przepustowości oczyszczalni z poprawą jakości ścieków;
OW-III – Oczyszczalnia nowobudowana - dotyczy budowy od podstaw oczyszczalni ścieków;
OW-KS – Kanalizacja sanitarna - dotyczy budowy nowej kanalizacji sanitarnej;
OW-KD – dotyczy zagospodarowania wód opadowych i roztopowych;
OW-Os – Gospodarka osadami ściekowymi - dotyczy zagospodarowania osadów ściekowych;
OW-KSm – Kanalizacja sanitarna modernizowana - dotyczy modernizacji istniejącej kanalizacji sanitarnej;

## OW-I
UWAGA: Należy wypełniać wyłącznie pola oznaczone szarym kolorem. Nie należy pozostawiać pustych pól, w przypadku pomijanych pól liczbowych należy wpisać "0", natomiast w przypadku pomijanych pól tekstowych należy wpisać "n/d". Czerwony kolor pola oznacza błąd, należy skorygować dane.
OW - I
EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY
OCHRONA WÓD – OCZYSZCZALNIA MODERNIZOWANA
(poprawa jakości ścieków bez zwiększenia przepustowości)
(nazwa przedsięwzięcia)
1. Charakterystyka przedsięwzięcia
a) ilość ścieków pochodzących od mieszkańców i turystów doprowadzanych do oczyszczalni:
(bez ścieków dowożonych)
RLM
b) ilość ścieków przemysłowych pochodzących z przedsiębiorstw, działalności gospodarczej i usługowej (w tym użyteczności publicznej) doprowadzanych do oczyszczalni:
| m3/d, o średnim BZT5 |  |  |  |  | co stanowi |  |  |  |  | RLM
c) ilość odprowadzanych ścieków na mieszkańca | [10 empty] | m3/d
(wynikająca z projektu budowy oczyszczalni; przyjęte zużycie wody na cele bytowe powyżej 0,12 m3/d wymaga uzasadnienia)
d) ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię: | [8 empty] | m3/d, co stanowi |  |  |  |  | RLM
e) ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni:
| m3/rok, tj. |  |  | m3/d, o średnim BZT5 | [5 empty] | co stanowi |  |  | RLM
f) przepustowość urządzeń/obiektów oczyszczalni: | [12 empty] | RLM
g) przepustowość urządzeń/obiektów poddanych modernizacji: | [12 empty] | RLM [1]
2. Dane formalno – prawne
a) przepustowość oczyszczalni - Qd.śr. | [7 empty] | m3/d
b) pozwolenie wodnoprawne nr:
z dnia |  | ważne do
c) odbiornik ścieków:
nazwa cieku:
dopływ:
zlewnia:
3. Parametry ścieków oczyszczonych odprowadzanych ze zmodernizowanej oczyszczalni:
Rodzaj zanieczyszczeń |  | Stężenia zanieczyszczeń w ściekach [mg/l]: | [9 empty] | Ładunek zanieczyszczeń (przy założeniu pełnego obciążenia oczyszczalni)
|  | Określone w pozwoleniu wodnoprawnym (przed modernizacją) |  |  | wg ostatniej analizy przed modernizacją |  |  |  | wg pozwolenia wodnoprawnego/ projektu po modernizacji
[kg/rok]
1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5
BZT5
ChZT
Zawiesina og.
Fosfor
Azot ogólny
4. Dane techniczne oczyszczalni
a) urządzenia do oczyszczania ścieków:
przed modernizacją | [6 empty] | po modernizacji
5. Krótkie uzasadnienie potrzeby modernizacji oczyszczalni ścieków:
OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY
że ilość ścieków pochodzących od mieszkańców i turystów doprowadzanych do oczyszczalni została określona zgodnie z założeniem: dla stałych mieszkańców przyjmuje się, że 1 mieszkaniec = 1RLM, dla osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji: 1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1RLM,
Opracował
Numer telefonu
|  |  | 02.02.2026 r. |  |  |  |  | …………………………………………………..................
|  |  | data sporządzenia |  |  |  |  | Podpisy i pieczątki osób reprezentujących Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
[1] w przypadku modernizacji obejmującej część oczyszczalni, dane w pkt. 1 g) należy podać proporcjonalnie do przepustowości poddanych modernizacji urządzeń/obiektów, np. oczyszczalnia posiada dwa niezależne ciągi technlogiczne, a modernizacja dotyczy wyłącznie jednego z nich, dane należy podać dla modernizowanego ciągu technologicznego

## OW-II
UWAGA: Należy wypełniać wyłącznie pola oznaczone szarym kolorem. Nie należy pozostawiać pustych pól, w przypadku pomijanych pól liczbowych należy wpisać "0", natomiast w przypadku pomijanych pól tekstowych należy wpisać "n/d". Czerwony kolor pola oznacza błąd, należy skorygować dane.
OW - II
EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY
OCHRONA WÓD - OCZYSZCZALNIA MODERNIZOWANA
(zwiększenie przepustowości)
(nazwa przedsięwzięcia)
1. Charakterystyka przedsięwzięcia - stan istniejący
a) ilość ścieków pochodzących od mieszkańców i turystów doprowadzanych do oczyszczalni:
(bez ścieków dowożonych)
RLM
b) ilość ścieków przemysłowych pochodzących z przedsiębiorstw, działalności gospodarczej i usługowej (w tym użyteczności publicznej) dopływających na oczyszczalnię:
| m3/d, o średnim BZT5 | [5 empty] | co stanowi |  |  | RLM
c) ilość odprowadzanych ścieków na mieszkańca | [9 empty] | m3/d
(wynikająca z projektu modernizacji oczyszczalni lub rzeczywistego zużycia wody; przyjęte zużycie wody na cele bytowe powyżej 0,12 m3/d wymaga uzasadnienia)
d) ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię: | [8 empty] | m3/d, co stanowi |  |  |  | RLM
e) ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni:
| m3/rok, tj. |  |  | m3/d, o średnim BZT5 | [5 empty] | co stanowi |  |  | RLM
f) przepustowość urządzeń/obiektów oczyszczalni:
RLM
2. Charakterystyka przedsięwzięcia - stan projektowany
a) planowana ilość ścieków pochodzących od mieszkańców i turystów doprowadzana do oczyszczalni:
(bez ścieków dowożonych)
RLM
b) planowana ilość ścieków przemysłowych pochodzących z przedsiębiorstw, działalności gospodarczej i usługowej (w tym użyteczności publicznej) doprowadzana do oczyszczalni:
(bez ścieków dowożonych)
| m3/d, o średnim BZT5 | [6 empty] | co stanowi |  |  | RLM
c) planowana ilość ścieków na mieszkańca do odprowadzenia: | [10 empty] | m3/d
(wynikająca z projektu modernizacji oczyszczalni lub rzeczywistego zużycia wody; przyjęte zużycie wody na cele bytowe powyżej 0,12 m3/d wymaga uzasadnienia)
d) planowana ilość ścieków doprowadzana do oczyszczalni: | [9 empty] | m3/d, co stanowi |  |  |  | RLM | RLM
e) planowana ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni:
| m3/rok, tj. |  |  | m3/d, o średnim BZT5 | [5 empty] | co stanowi |  |  | RLM
f) przepustowość urządzeń/obiektów oczyszczalni poddanych modernizacji:
RLM
g) zwiększenie przepustowości oczyszczalni - planowana liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków
RLM
3. Dane formalno - prawne
a) pozwolenie wodnoprawne nr:
z dnia |  | ważne do:
b) przepustowość oczyszczalni - Qd.śr. | [7 empty] | m3/d
c) odbiornik ścieków oczyszczonych:
nazwa cieku:
dopływ:
zlewnia:
4. Dane techniczne oczyszczalni
Wyszczególnienie |  |  |  |  | Przed modernizacją |  |  |  |  | Po modernizacji
1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
a. przepustowość oczyszczalni - Qd.śr. [m3/d]
(zwiększenie przepustowości):
b. urządzenia do oczyszczania ścieków
5. Parametry ścieków oczyszczonych w wyniku zwiększenia przepustowości:
Rodzaj zanieczyszczeń |  | Stężenia zanieczyszczeń w ściekach [mg/l] | [6 empty] | Ładunek zanieczyszczeń (przy założeniu pełnego obciążenia oczyszczalni)
|  | surowych |  |  |  | Wg pozwolenia wodnoprawnego/ projektu po modernizacji |  |  | Efekt ekologiczny
[9 empty] | [kg/d] |  |  | [kg/rok]
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
BZT5
ChZT
Zawiesina og.
Fosfor
Azot ogólny
6. Krótkie uzasadnienie potrzeby zwiększenia przepustowości oczyszczalni
OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY
że ilość ścieków pochodzących od mieszkańców i turystów doprowadzanych do oczyszczalni została określona zgodnie z założeniem, że: dla stałych mieszkańców przyjmuje się, że 1 mieszkaniec = 1RLM, dla osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji - 1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1RLM,
Opracował:
Numer telefonu:
|  |  | 02.02.2026 r. |  |  |  |  | …………………………………………………..................
|  |  | data sporządzenia |  |  |  |  | Podpisy i pieczątki osób reprezentujących Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych

## OW-IIa
UWAGA: Należy wypełniać wyłącznie pola oznaczone szarym kolorem. Nie należy pozostawiać pustych pól, w przypadku pomijanych pól liczbowych należy wpisać "0", natomiast w przypadku pomijanych pól tekstowych należy wpisać "n/d". Czerwony kolor pola oznacza błąd, należy skorygować dane.
OW - IIa
EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY
OCHRONA WÓD - OCZYSZCZALNIA MODERNIZOWANA
(zwiększenie przepustowości z poprawą jakości ścieków)
(nazwa przedsięwzięcia)
1. Charakterystyka przedsięwzięcia - stan istniejący
a) ilość ścieków pochodzących od mieszkańców i turystów doprowadzanych do oczyszczalni:
(bez ścieków dowożonych)
RLM
b) ilość ścieków przemysłowych pochodzących z przedsiębiorstw, działalności gospodarczej i usługowej (w tym użyteczności publicznej) dopływających na oczyszczalnię:
| m3/d, o średnim BZT5 | [6 empty] | co stanowi |  |  | RLM
c) ilość odprowadzanych ścieków na mieszkańca | [10 empty] | m3/d
(wynikająca z projektu modernizacji oczyszczalni lub rzeczywistego zużycia wody; przyjęte zużycie wody na cele bytowe powyżej 0,12 m3/d wymaga uzasadnienia)
d) ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię: | [8 empty] | m3/d, co stanowi |  |  |  |  | RLM
e) ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni:
| m3/rok, tj. |  |  |  | m3/d, o średnim BZT5 |  |  |  |  | co stanowi |  |  |  | RLM
f) przepustowość urządzeń/obiektów oczyszczalni:
RLM
g) przepustowość urządzeń/obiektów poddanych modernizacji:
RLM [1]
2. Charakterystyka przedsięwzięcia - stan projektowany
a) planowana ilość ścieków pochodzących od mieszkańców i turystów doprowadzana do oczyszczalni:
(bez ścieków dowożonych)
RLM
b) planowana ilość ścieków przemysłowych pochodzących z przedsiębiorstw, działalności gospodarczej i usługowej (w tym użyteczności publicznej) doprowadzana do oczyszczalni:
(bez ścieków dowożonych)
| m3/d, o średnim BZT5 | [6 empty] | co stanowi |  |  | RLM
c) planowana ilość ścieków na mieszkańca do odprowadzenia: | [10 empty] | m3/d
(wynikająca z projektu modernizacji oczyszczalni lub rzeczywistego zużycia wody; przyjęte zużycie wody na cele bytowe powyżej 0,12 m3/d wymaga uzasadnienia)
d) planowana ilość ścieków doprowadzana do oczyszczalni: | [9 empty] | m3/d, co stanowi |  |  |  |  | RLM | RLM
e) planowana ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni:
| m3/rok, tj. |  |  |  | m3/d, o średnim BZT5 |  |  |  |  | co stanowi |  |  |  | RLM
f) przepustowość urządzeń/obiektów oczyszczalni poddanych modernizacji:
RLM
g) zwiększenie przepustowości oczyszczalni - planowana liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków
RLM
3. Dane formalno - prawne
a) pozwolenie wodnoprawne nr:
z dnia |  |  | ważne do:
b) przepustowość oczyszczalni - Qd.śr. | [7 empty] | m3/d
c) odbiornik ścieków oczyszczonych:
nazwa cieku:
dopływ:
zlewnia:
4. Dane techniczne oczyszczalni
Wyszczególnienie | [5 empty] | Przed modernizacją |  |  |  | Po modernizacji
1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 3
a. przepustowość oczyszczalni - Qd.śr. [m3/d]
(zwiększenie przepustowości):
b. urządzenia do oczyszczania ścieków
5. Parametry ścieków oczyszczonych odprowadzanych ze zmodernizowanej oczyszczalni:
Rodzaj zanieczyszczeń |  |  | Stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych [mg/l] | [5 empty] | Ładunek zanieczyszczeń (przy założeniu pełnego obciążenia oczyszczalni)
|  |  | Wg ostatniej analizy przed modernizacją |  |  |  | Wg pozwolenia wodnoprawnego/ projektu po modernizacji |  | Efekt ekologiczny
[9 empty] | [kg/d] |  |  | [kg/rok]
1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5
BZT5
ChZT
Zawiesina og.
Fosfor
Azot ogólny
6. Parametry ścieków oczyszczonych w wyniku zwiększenia przepustowości oraz efekt łączny:
Rodzaj zanieczyszczeń |  | Stężenia zanieczyszczeń w ściekach [mg/l] | [5 empty] | Ładunek zanieczyszczeń
(przy założeniu pełnego obciążenia oczyszczalni)
|  | surowych |  |  | Wg pozwolenia wodnoprawnego/ projektu po modernizacji |  |  | Efekt ekologiczny
[8 empty] | [kg/d] |  | [kg/d] |  |  | [kg/rok]
[8 empty] | (2-3) x 4a.3/1000 |  | 5.4 + 6.4 |  |  | 5 x 365
1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6
BZT5
ChZT
Zawiesina og.
Fosfor
Azot ogólny
7. Krótkie uzasadnienie potrzeby zwiększenia przepustowości oczyszczalni
OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY
że ilość ścieków pochodzących od mieszkańców i turystów doprowadzanych do oczyszczalni została określona zgodnie z założeniem, że: dla stałych mieszkańców przyjmuje się, że 1 mieszkaniec = 1RLM, dla osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji - 1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1RLM,
Opracował:
Numer telefonu:
|  |  |  | 02.02.2026 r. |  |  |  | …………………………………………………..................
|  |  |  | data sporządzenia |  |  |  | Podpisy i pieczątki osób reprezentujących Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
[1] w przypadku modernizacji obejmującej część oczyszczalni, dane w pkt. 1 g) należy podać proporcjonalnie do przepustowości poddanych modernizacji urządzeń/obiektów, np. oczyszczalnia posiada dwa niezależne ciągi technlogiczne, a modernizacja dotyczy wyłącznie jednego z nich, dane należy podać dla modernizowanego ciągu technologicznego

## OW-III
UWAGA: Należy wypełniać wyłącznie pola oznaczone szarym kolorem. Nie należy pozostawiać pustych pól, w przypadku pomijanych pól liczbowych należy wpisać "0", natomiast w przypadku pomijanych pól tekstowych należy wpisać "n/d". Czerwony kolor pola oznacza błąd, należy skorygować dane.
OW - III
EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY
OCHRONA WÓD – OCZYSZCZALNIA NOWOBUDOWANA
(nazwa przedsięwzięcia)
1. Charakterystyka przedsięwzięcia
a) liczba mieszkańców przewidzianych do podłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej doprowadzających ścieki do nowobudowanej oczyszczalni:
- stali mieszkańcy
- turyści
(należy podać liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych)
RAZEM | [9 empty] | RLM
b) rok planowanego podłączenia mieszkańców:
(ostatni rok w którym zostaną podłączeni mieszkańcy)
c) ilość ścieków przemysłowych pochodzących z przedsiębiorstw, działalności gospodarczej i usługowej (w tym użyteczności publicznej) przewidzianych do podłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej doprowadzających ścieki do nowobudowanej oczyszczalni:
| m3/d, o średnim BZT5 |  |  |  |  | co stanowi |  |  |  | RLM
d) rok planowanego podłączenia ścieków z poz. c:
(ostatni rok w którym zostaną podłączone ścieki przemysłowe)
e) ilość odprowadzanych ścieków na mieszkańca: | [8 empty] | m3/d
(wynikająca z projektu budowy oczyszczalni; przyjęte zużycie wody na cele bytowe powyżej 0,12 m3/d wymaga uzasadnienia)
f) ilość ścieków dopływająca na oczyszczalnię: | [7 empty] | m3/d, co stanowi |  |  | RLM
g) ilość ścieków dowożonych od mieszkańców nieplanowanych do podłączenia:
| m3/rok, tj. |  |  | m3/d, o średnim BZT5 | [5 empty] | co stanowi | RLM
h) dotychczasowy procent skanalizowania gminy: | [10 empty] | %
i) planowany procent skanalizowania gminy po podłączeniu RLM z poz. a i c: | [10 empty] | %
(% skanalizowania musi być większy lub równy dotychczasowemu procentowi skanalizowania)
j) liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków:
RLM
2. Dane formalno – prawne
a) przepustowość oczyszczalni - Qd.śr. | [6 empty] | m3/d
b) pozwolenie wodnoprawne nr:
z dnia |  | ważne do :
c) odbiornik ścieków:
nazwa cieku:
dopływ:
zlewnia:
3. Parametry ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni:
Rodzaj zanieczyszczeń |  | Stężenia zanieczyszczeń w ściekach [mg/l]: | [5 empty] | Ładunek zanieczyszczeń (przy założeniu pełnego obciążenia oczyszczalni)
|  | surowych |  |  | wg pozwolenia lub Rozporządzenia [1]
[kg/rok]
1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4
BZT5
ChZT
Zawiesina og.
Fosfor
Azot ogólny
4. Dane techniczne oczyszczalni
a) urządzenia do oczyszczania ścieków:
5. Krótkie uzasadnienie potrzeby budowy nowej oczyszczalni ścieków:
OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY
że ilość ścieków pochodzących od mieszkańców i turystów doprowadzanych do oczyszczalni została określona zgodnie z założeniem: dla stałych mieszkańców przyjmuje się, że 1 mieszkaniec = 1RLM, dla osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji: 1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1RLM,
Opracował
Numer telefonu
|  |  | 02.02.2026 r. |  |  |  | …………………………………………………..................
|  |  | data sporządzenia |  |  |  | Podpisy i pieczątki osób reprezentujących Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz z sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

## OW-KS
UWAGA: Należy wypełniać wyłącznie pola oznaczone szarym kolorem. Nie należy pozostawiać pustych pól, w przypadku pomijanych pól liczbowych należy wpisać "0", natomiast w przypadku pomijanych pól tekstowych należy wpisać "n/d". Czerwony kolor pola oznacza błąd, należy skorygować dane.
OW - KS
EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY
OCHRONA WÓD – KANALIZACJA SANITARNA
(nazwa przedsięwzięcia)
1. Charakterystyka przedsięwzięcia
a) liczba mieszkańców objętych projektowaną kanalizacją:
- stali mieszkańcy
- turyści
(należy podać liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych)
RAZEM | [12 empty] | RLM
b) rok planowanego podłączenia ostatnich mieszkańców wymienionych w poz. a:
c) ilość ścieków przemysłowych pochodzących z przedsiębiorstw, działalności gospodarczej i usługowej (w tym użyteczności publicznej) przewidzianych do podłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków:
|  | m3/d, o średnim BZT5 | [6 empty] | co stanowi |  |  |  | RLM
d) rok planowanego podłączenia ścieków z poz. c:
e) ilość odprowadzanych ścieków na mieszkańca | [12 empty] | m3/d
(wynikająca z opomiarowanej ilości zużywanej wody na cele bytowe; przyjęte zużycie wody na cele bytowe powyżej 0,12 m3/d wymaga uzasadnienia)
f) ilość ścieków odprowadzana systemem projektowanej kanalizacji, wynikająca z poz. a i c. | [14 empty] | m3/d
g) dotychczasowy procent skanalizowania Gminy: | [14 empty] | %
h) osiagniety w wyniku realizacji projektu procent skanalizowania Gminy: | [14 empty] | %
i) liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: | [14 empty] | RLM
2. Dane techniczne:
a) kolektory: |  |  | kolektory | [8 empty] | długość [mb]
Grawitacyjne razem
Ciśnieniowe razem
|  |  | Przykanaliki/przyłącza /kanały boczne |  |  |  |  | sztuki |  |  |  | długość [mb]
Długość sieci ogółem
b) przepompownie: |  |  |  | liczba |  |  | szt. |  |  | przepustowość łączna |  |  |  | m3/h
(wg planowanego czasu pracy i przepustowości kanalizacji)
3. Charakterystyka odbiornika:
typ i rodzaj oczyszczalni:
lokalizacja oczyszczalni:
odbiornik scieków:
nazwa cieku
dopływ
zlewnia
docelowa przepustowość Qśrd (wg. pozwolenia) [m3/d]
pozwolenie wodnoprawne - nr:
z dnia |  |  |  |  | ważne do
ilość obecnie dopływających ścieków Qśrd [m3/d]
OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY
że ilość ścieków pochodzących od mieszkańców i turystów doprowadzanych do oczyszczalni została określona zgodnie z założeniem: dla stałych mieszkańców przyjmuje się, że 1 mieszkaniec = 1RLM, dla osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji: 1 zarejestrowane miejsce noclegowe = 1RLM,
Opracował
Numer telefonu
[6 empty] | 02.02.2026 r. |  |  |  |  | …………………………………………………..................
[6 empty] | data sporządzenia |  |  |  |  | Podpisy i pieczątki osób reprezentujących Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych

## OW-KD
UWAGA: Należy wypełnić punkt/y dotyczące zakresu wnioskowanego przedsięwzięcia, wyłącznie pola oznaczone szarym kolorem. Pola nadliczbowe należy pominąć. Czerwony kolor pola oznacza błąd, wówczas należy skorygować dane.
OW - KD
EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY [1]
GOSPODAROWANIE WODAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI
(nazwa przedsięwzięcia)
1. Przedsięwzięcia polegające na budowie zbiorników retencyjnych
a) efekt ekologiczny - objętość zagospodarowanej wody [m3/rok]
Lp. | Rodzaj powierzchni z której będzie zbierana woda opadowa i roztopowa |  |  | Powierzchnia z której będzie zbierana woda opadowa i roztopowa [m2] |  | Współczynnik spływu | Objętość zagospodarowanej wody [m3/rok]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
RAZEM
b) zbiorniki
Lp. | Rodzaj zbiornika |  | Pojemność łączna [m3]*
1.
2.
RAZEM
*pojemność zbiornika powinna być dostosowana do objętości zbiernej wody opadowej i roztopowej
2. Przedsięwzięcia polegające na rozszczelnieniu powierzchni nieprzepuszczalnych
odprowadzam wody opadowe lub roztopowe z terenu nierchomości objętej przedsięwzięciem bezpośrednio do kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej
odprowadzam wody opadowe lub roztopowe z terenu nierchomości objętej przedsięwzięciem na drogę/ulicę wyposażoną w kanalizację deszczową/ogólnospławną
w związku z rozszczelnieniem nawierzchni nie nastąpi zmiana sposobu użytkowania terenu
a) Powierzchnia rozszczelniona |  |  |  | m2
(wymagana minimalna powierzchnia 100 m2)
b) Rodzaj istniejącej nawierzchni nieprzepuszczalnej
Rodzaj nawierzchni |  |  |  |  | Współczynnik odpływu Ψ1
c) Rodzaj nawierzchni po realizacji przedsięwzięcia
Rodzaj nawierzchni |  |  |  |  | Współczynnik odpływu Ψ2
d) Efekt ekologiczny - objętość retencjonowanej wody w gruncie | [5 empty] | m3/rok
3. Przedsięwzięcia polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie instalacji do odzysku wody szarej.
a) Obecne średnioroczne zużycie wody w obiekcie objętym przedsięwzięciem: | [7 empty] | m3/rok
b) Przyszłe średnioroczne zużycie wody w obiekcie objętym przedsięwzięciem
- z uwględnieniem instalacji do odzysku wody szarej | [7 empty] | m3/rok
c) Efekt ekologiczny - objętość zaoszczędzonej wody (dzięki odzyskowi wody szarej) | [7 empty] | m3/rok
|  | 02.02.2026 r. |  | …………………………………………………..................
|  | data sporządzenia |  | Podpisy i pieczątki osób reprezentujących Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
[1] Liczony dla deszczu miarodajnego 150l/s*ha dla czasu trwania 15 min oraz dla średniego opadu rocznego dla województwa wielkopolskiego na poziomie 530 l/m2 rocznie.

## OW-Os
UWAGA: Należy wypełniać wyłącznie pola oznaczone szarym kolorem. Nie należy pozostawiać pustych pól, w przypadku pomijanych pól liczbowych należy wpisać "0", natomiast w przypadku pomijanych pól tekstowych należy wpisać "n/d". Czerwony kolor pola oznacza błąd, należy skorygować dane.
OW - Os
EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY
OCHRONA WÓD – GOSPODARKA OSADAMI ŚCIEKOWYMI
(nazwa przedsięwzięcia)
1. Charakterystyka przedsięwzięcia
|  |  | Przed modernizacją |  | Po modernizacji
Rodzaj przeróbki komunalnych osadów ściekowych na oczyszczalni
Sposób zagospodarowania osadów ściekowych
Wydajność instalacji i urządzeń służących do przeróbki osadów na oczyszczalni [Mg/rok]
Objętość wytwarzanych osadów [m3/rok]
Uwodnienie osadu [%]
Gęstość wilgotnego osadu [Mg/m3]
Masa osadu [Mg/rok]
Sucha masa osadu [Mg s.m./rok]
Efekt ekologiczny masy osadu [Mg/rok]:
Efekt ekologiczny suchej masy [Mg s.m./rok]:
2. Inne dodatkowe informacje:
Opracował
Numer telefonu
|  | 02.02.2026 r. |  | …………………………………………………..................
|  | data sporządzenia |  | Podpisy i pieczątki osób reprezentujących Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
odwadnianie
fermentacja
kompostowanie
suszenie
higienizacja
inne (opis poniżej)
stosowanie w rolnictwie
stosowanie do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne
stosowanie do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu
przekształcanie termicznie
składowanie na składowiskach odpadów
magazynowanie czasowe na terenie oczyszczalni
na inne cele (opis poniżej)

## OW-KSm
UWAGA: Należy wypełniać wyłącznie pola oznaczone szarym kolorem. Nie należy pozostawiać pustych pól, w przypadku pomijanych pól liczbowych należy wpisać "0", natomiast w przypadku pomijanych pól tekstowych należy wpisać "n/d". Czerwony kolor pola oznacza błąd, należy skorygować dane.
OW - KSm
EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY
OCHRONA WÓD – KANALIZACJA SANITARNA MODERNIZOWANA
(nazwa przedsięwzięcia)
1. Charakterystyka przedsięwzięcia
Lp | Ulica (oznaczenie) |  |  | Średnica kanału [mm] | Materiał z którego wykonany jest kanał |  |  | Długość kanału wg projektu [mb] |  |  | Okres w którym występuje przenikanie do gruntu [w pełnych dniach] | Eksfiltarcja [m3/d] | Eksfiltracja [m3/rok]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SUMA | [10 empty] | X
2. Jakość ścieków
RLM oczyszczalni na którą trafiają ścieki ze zlewni opisanej w pkt. 1 według ostatniej aktualizacji KPOŚK
|  |  | Rodzaj zanieczyszczeń |  | Stężenia zanieczyszczeń w ściekach [mg/l]
[5 empty] | surowych ze zlewni[1] |  |  |  | wg rozporządzenia[2]
|  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 3
BZT5
ChZT
Zawiesiny ogólne
Fosfor
Azot ogólny
3. Efekt ekologiczny
|  | Rodzaj zanieczyszczeń |  | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska przed modernizacją |  | Ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska po modernizacji |  |  |  | Efekt ekologiczny
Redukacja ładunku zanieczyszczeń wprowadzanego do środowiska
|  |  |  | [kg/d] |  | [kg/d] |  |  |  | [kg/d] |  | [kg/rok]
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5
BZT5
ChZT
Zawiesiny ogólne
Azot ogólny
Fosfor
Efekt RLM
Opracował
Numer telefonu
|  |  |  | 02.02.2026 r. |  |  | …………………………………………………..................
|  |  |  | data sporządzenia |  |  | Podpisy i pieczątki osób reprezentujących Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych
[1] Według ostatniego badania, jednak nie starszego niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

## Dane (hidden)
|  |  | Kanalizacja sanitarna modernizowana |  | ZAŁĄCZNIK Nr 2
| Rodzaj powierzchni z której będzie retencjonowana woda | Współczynnik spływu |  |  | NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE WARTOŚCI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH ALBO MINIMALNY PROCENT REDUKCJI SUBSTANCJI ZANIECZYSZCZAJĄCYCH DLA ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BYTOWYCH I ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH WPROWADZANYCH DO WÓD LUB DO ZIEMI1)
1 | Dach płaski | 0.8 | Litry na m3 | 1000
2 | Dach skośny pokryty dachówka glazurowaną | 0.95 | Liczba minut w dobie | 1440
3 | Dach skośny pokryty dachówka ceramiczną | 0.95 | Liczba sekund w dobie | 86400 | Lp. | Nazwa substancji2) | Jednostka | Najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających
4 | Dach skośny pokryty dachówka cementową | 0.9 | Współczynnik eksfiltarcji | 0.05 |  |  |  | dla RLM oczyszczalni ścieków3)
5 | Dach pokryty łupkiem | 0.9 | [5 empty] | poniżej | od 2000 | od 10000 | od 15000 | 100000
6 | Dach skośny pokryty blachą | 0.95 | [5 empty] | 2000 | do 9999 | do 14999 | do 99999 | i powyżej
7 | Nawierzchnia asfaltowa | 0.9 |  |  | 1 | Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji | mg O2/l | 40 | 25 | 25 | 15 | 15
8 | Nawierzchnia betonowa lub z płyt betonowych | 0.8 |  |  |  |  | minimalny procent redukcji |  | albo | albo | albo | albo
9 | Nawierzchnia brukowana | 0.5 | [5 empty] | - | 70-90 | 70-90 | 90 | 90
10 | Nawierzchnia klinkierowa lub kamienna szczelna | 0.8 |  |  | 2 | Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową | mg O2/l | 150 | 125 | 125 | 125 | 125
11 | Chodnik pokryty płytami betonowymi | 0.6 |  |  |  |  | minimalny procent redukcji |  | albo | albo | albo | albo
12 | Nawierzchnia z płyt ażurowych | 0.4 | [5 empty] | - | 75 | 75 | 75 | 75
13 | Nawierzchnia tłuczniowa | 0.35 |  |  | 3 | Zawiesiny ogólne | mg/l | 50 | 35 | 35 | 35 | 35
14 | Nawierzchnia żwirowa | 0.25 |  |  |  |  | minimalny procent redukcji |  | albo | albo | albo | albo
15 | Nawierzchnia z ekokraty biologicznie czynnej (nawierzchnia trawiasta) | 0.25 | [5 empty] | - | 90 | 90 | 90 | 90
16 | Nawierzchnia z ekokraty wypełnionej żwirem | 0.25 |  |  | 4 | Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4), azotu azotynowego i azotu azotanowego) | mg N/l | 304) | 154) | 15 | 15 | 10
17 | Nawierzchnia nieutwardzona | 0.1 |  |  |  |  | minimalny procent redukcji |  |  | albo | albo | albo
[8 empty] | - | - | 70-805) | 70-80 | 70-80
[5 empty] | 5 | Fosfor ogólny | mg P/l | 54) | 24) | 2 | 2 | 1
q | 0.0135 | [5 empty] | minimalny procent redukcji | - | - | albo | albo | albo
[10 empty] | 805) | 805) | 805)
Rodzaj zbiornika
retencyjny naziemny
retencyjny podziemny
Wielkość opadu dla Województwa Wielkopolskiego | 530
| Rodzaj powierzchni rozszczelnianej | Współczynnik spływu
1 | Nawierzchnia asfaltowa | 0.9
2 | Nawierzchnia klinkierowa lub kamienna szczelna | 0.8
3 | Nawierzchnia betonowa lub z płyt betonowych | 0.8
4 | Chodnik pokryty płytami betonowymi | 0.6
5 | Nawierzchnia brukowana | 0.5
6 | Nawierzchnia z płyt ażurowych | 0.4
7 | Nawierzchnia tłuczniowa | 0.35
8 | Nawierzchnia żwirowa | 0.25
9 | Nawierzchnia z ekokraty biologicznie czynnej (nawierzchnia trawiasta) | 0.25
10 | Nawierzchnia z ekokraty wypełnionej żwirem | 0.25
11 | Nawierzchnia nieutwardzona | 0.1
OW-KD - punkt 2.
FALSE | odprowadzam wody opadowe lub roztopowe z terenu nierchomości objętej przedsięwzięciem bezpośrednio do kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej
FALSE | odprowadzam wody opadowe lub roztopowe z terenu nierchomości objętej przedsięwzięciem na drogę/ulicę wyposażoną w kanalizację deszczową/ogólnospławną
FALSE | w związku z rozszczelnieniem nawierzchni nie nastąpi zmiana sposobu użytkowania terenu